## Aufgabenliste
Verwaltungsverbund Schafmatt - Kommunale Anschlussbeiträge
Datum:
Eigentümerschaft:
Objekt:
Gemeinde:
Projektbeschreibung:
Vorlage - Deklaration der abzugsfähigen energetischen Mehrinvestitionen
* = Muss auf den Unternehmerrechnungen ersichtlich sein, inkl. den U-Werten der einzelnen Materialien.
Bautei | Typ, Beschrieb | Gesetzliche Anforderung (W/m2K) | U-Wert effektiv (W/m2K) | Abzugsrichtbetrag (CHF/m2) | Ausgeführte Fläche* (m2) | Abzugsfähige Mehrinvestitionen (CHF)
Neubau:
A Neubau Fenster | Keine Abzugsrichtbeträge, da kaum Fenster mit besserem UW-Wert verbaut werden. | 1
B1 Neubau Flachdach |  | 0.17
B1 Neubau Steildach |  | 0.17
B2 Neubau Wand gegen aussen (Fassade) Typ 1 |  | 0.17
B2 Neubau Wand gegen aussen (Fassade) Typ 2 |  | 0.17
B2 Neubau Wand gegen aussen (Fassade) Typ 3 |  | 0.17
B3 Neubau Boden gegen aussen (Untersicht) |  | 0.17
B4 Neubau Wand im Erdreich (bis 2 m) |  | 0.17
B5 Neubau Boden im Erdreich (bis 2 m) |  | 0.17
C1 Neubau Wand gegen unbeheizt |  | 0.23
C2 Neubau Decke gegen unbeheizt (Estrichboden) |  | 0.23
C3 Neubau Boden gegen unbeheizt (Kellerdecke) |  | 0.23
C4 Neubau Wand im Erdreich (mehr als 2 m) |  | 0.23
C5 Neubau Boden im Erdreich (mehr als 2 m) |  | 0.23
Total energetische Mehrinvestitionen
Sanierung:
A sanierte Fenster |  | 1.3
B1 saniertes Flachdach |  | 0.21
B1 saniertes Steildach |  | 0.21
B2 sanierte Wand gegen aussen (Fassade) Typ 1 |  | 0.21
B2 sanierte Wand gegen aussen (Fassade) Typ 2 |  | 0.21
B3 sanierter Boden gegen aussen (Untersicht) |  | 0.21
B4 sanierte Wand im Erdreich (bis 2 m) |  | 0.21
C1 sanierte Wand gegen unbeheizt |  | 0.25
C2 sanierte Decke gegen unbeheizt (Estrichboden) |  | 0.25
C3 sanierter Boden gegen unbeheizt (Kellerdecke) |  | 0.25
C4 sanierte Wand im Erdreich (mehr als 2 m) |  | 0.25
Total energetische Mehrinvestitionen
Los 1 | 455 - 11-404_BS_rot_1.6.a | 11-404 | Sporthalle "Hinterzweien" | 4132 Muttenz | Schützenhausstr. 15b | Erhalten | Brandschutzverkleidung | 2000 | 2025 | Verkl. Elektroverteilung | 2026 | SBIE | Erledigt
Los 1 | 454 - 11-404_BS_rot_1.6.a | 11-404 | Sporthalle "Hinterzweien" | 4132 Muttenz | Schützenhausstr. 15b | Erhalten | Brandschutzverkleidung | 2000 | 2025 | Verkl. Elektroverteilung | 2026 | SBIE | Erledigt
Los 1 | 441 - 11-404_BS_rot_3.1.a | 11-404 | Sporthalle "Hinterzweien" | 4132 Muttenz | Schützenhausstr. 15b | Erhalten | Brandabschnitt / RWA | 2500 | 2025 | Ergänzung Wand EI60 | 2026 | SBIE | Erledigt
Los 1 | 440 - 11-404_BS_rot_3.1.b | 11-404 | Sporthalle "Hinterzweien" | 4132 Muttenz | Schützenhausstr. 15b | Erhalten | Brandabschnitt / RWA | 4000 | 2025 | Ersatz Brandschutzglas | 2026 | SBIE | Erledigt
Los 1 | 453 - 11-404_BS_rot_3.2.a | 11-404 | Sporthalle "Hinterzweien" | 4132 Muttenz | Schützenhausstr. 15b | Erhalten | Brandabschnitt / RWA | 15000 | 2025 | neue Brandschutztüre | 2026 | SBIE | Erledigt
Los 1 | 452 - 11-404_BS_rot_3.2.a | 11-404 | Sporthalle "Hinterzweien" | 4132 Muttenz | Schützenhausstr. 15b | Erhalten | Brandabschnitt / RWA | 20000 | 2025 | neue Brandschutztüre 2Stk. | 2026 | SBIE | Erledigt
Los 1 | 439 - 11-404_BS_rot_4.7.a | 11-404 | Sporthalle "Hinterzweien" | 4132 Muttenz | Schützenhausstr. 15b | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Haartrockner | 2026 | SBIE | Pendenz Abwart
Los 1 | 457 - 11-404_BS_rot_5.2.a | 11-404 | Sporthalle "Hinterzweien" | 4132 Muttenz | Schützenhausstr. 15b | Erhalten | Türgarnitur / Beschilderung / Beleuchtung | 1000 | 2025 | Einbau Panikdrücker | 2026 | SBIE | Erledigt
Los 1 | 456 - 11-404_BS_rot_5.2.a | 11-404 | Sporthalle "Hinterzweien" | 4132 Muttenz | Schützenhausstr. 15b | Erhalten | Türgarnitur / Beschilderung / Beleuchtung | 1000 | 2025 | Einbau Panikdrücker | 2026 | SBIE | Erledigt
Los 1 | 437 - 11-404_BS_rot_5.2.a | 11-404 | Sporthalle "Hinterzweien" | 4132 Muttenz | Schützenhausstr. 15b | Erhalten | Türgarnitur / Beschilderung / Beleuchtung | 1000 | 2025 | Einbau Panikdrücker | 2026 | SBIE | Erledigt
Los 1 | 170 - 12-002.A_rot_4.1.c | 12-002.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4104 Oberwil | Allschwilerstr. 100 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Vegetation |  |  | Pendenz Abwart
Los 1 | 169 - 12-002.A_rot_4.1.c | 12-002.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4104 Oberwil | Allschwilerstr. 100 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Vegetation |  |  | Pendenz Abwart
Los 1 | 187 - 12-002.A_rot_4.1.c | 12-002.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4104 Oberwil | Allschwilerstr. 100 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Vegetation |  |  | Pendenz Abwart
Los 1 | 188 - 12-002.A_rot_4.1.c | 12-002.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4104 Oberwil | Allschwilerstr. 100 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Vegetation |  |  | Pendenz Abwart
Los 1 | 171 - 12-002.A_rot_4.1.c | 12-002.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4104 Oberwil | Allschwilerstr. 100 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Vegetation |  |  | Pendenz Abwart
Los 1 | 172 - 12-002.A_rot_4.1.c | 12-002.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4104 Oberwil | Allschwilerstr. 100 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Vegetation |  |  | Pendenz Abwart
Los 1 | 173 - 12-002.A_rot_4.1.c | 12-002.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4104 Oberwil | Allschwilerstr. 100 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Vegetation |  |  | Pendenz Abwart
Los 1 | 137 - 12-002.A_rot_4.7.a | 12-002.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4104 Oberwil | Allschwilerstr. 100 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Tische + Stühle |  |  | Pendenz Abwart
Los 1 | 193 - 12-002.A_rot_4.7.a | 12-002.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4104 Oberwil | Allschwilerstr. 100 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Infowand |  |  | Pendenz Abwart
Los 1 | 192 - 12-002.A_rot_4.7.a | 12-002.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4104 Oberwil | Allschwilerstr. 100 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Schränke |  |  | Pendenz Abwart
Los 1 | 201 - 12-002.A_rot_4.7.a | 12-002.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4104 Oberwil | Allschwilerstr. 100 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | PET |  |  | Pendenz Abwart
Los 1 | 203 - 12-002.A_rot_4.7.a | 12-002.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4104 Oberwil | Allschwilerstr. 100 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | elektr. Geräte |  |  | Pendenz Abwart
Los 1 | 213 - 12-002.A_rot_4.7.a | 12-002.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4104 Oberwil | Allschwilerstr. 100 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | div. Lagerung |  |  | Pendenz Abwart
Los 1 | 136 - 12-002.A_rot_15.1.a | 12-002.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4104 Oberwil | Allschwilerstr. 100 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | PET |  |  | Pendenz Abwart
Los 1 | 222 - 12-002.A_rot_16.1.a | 12-002.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4104 Oberwil | Allschwilerstr. 100 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Gefährliche Stoffe |  |  | Pendenz Abwart
Los 1 | 189 - 12-002.A_rot_16.1.b | 12-002.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4104 Oberwil | Allschwilerstr. 100 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Gefährliche Stoffe |  |  | Pendenz Abwart
Los 1 | 160 - 12.002-A_rot_4.7.a | 12-002.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4104 Oberwil | Allschwilerstr.100 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Schränke |  |  | Pendenz Abwart
Los 1 | 264 - 12-002.B_BS_rot_15.1.a | 12-002.B | Sporthalle "Gymnasium" | 4104 Oberwil | Allschwilerstr. 100 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Abfall |  |  | Pendenz Abwart
Los 1 | 573 - WG: 12-002.B_BS_rot_3.2.c | 12-002.B | Sporthalle "Gymnasium" | 4104 Oberwil | Allschwilerstr. 100a | Erhalten | Brandschott / -isolation | 1000 | 2025 | Brandabschottung |  |  | Erledigt
Los 1 | 3 - 12-401_rot_4.6.a | 12-401 | Schulgebäude "SEK-Hüslimatt" | 4104 Oberwil | Sägestr. 8c | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Tische + Stühle | 2025 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 1 | 19 - 12-401_rot_4.6.a | 12-401 | Schulgebäude "SEK-Hüslimatt" | 4104 Oberwil | Sägestr. 8c | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Tische + Stühle | 2025 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 1 | 20 - 12-401_rot_4.6.a | 12-401 | Schulgebäude "SEK-Hüslimatt" | 4104 Oberwil | Sägestr. 8c | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Tische + Stühle | 2025 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 1 | 22 - 12-401_rot_4.6.a | 12-401 | Schulgebäude "SEK-Hüslimatt" | 4104 Oberwil | Sägestr. 8c | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Tische + Stühle | 2025 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 1 | 31 - 12-401_rot_15.1.a | 12-401 | Schulgebäude "SEK-Hüslimatt" | 4104 Oberwil | Sägestr. 8c | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Abfall | 2025 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 1 | 32 - 12-401_rot_15.1.a | 12-401 | Schulgebäude "SEK-Hüslimatt" | 4104 Oberwil | Sägestr. 8c | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Stühle | 2025 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 1 | 34 - 12-402_rot_4.6.a | 12-402 | Schulgebäude "SEK-Hüslimatt", Trakt C | 4104 Oberwil | Sägestr. 8a | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Tische + Stühle | 2025 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 1 | 36 - 12-402_rot_4.6.a | 12-402 | Schulgebäude "SEK-Hüslimatt", Trakt C | 4104 Oberwil | Sägestr. 8a | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Bild | 2025 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 1 | 44 - 12-402_rot_4.6.a | 12-402 | Schulgebäude "SEK-Hüslimatt", Trakt C | 4104 Oberwil | Sägestr. 8a | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Bilder + Pinwände | 2025 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 1 | 56 - 12-402_rot_4.6.a | 12-402 | Schulgebäude "SEK-Hüslimatt", Trakt C | 4104 Oberwil | Sägestr. 8a | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Tische + Stühle | 2025 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 1 | 55 - 12-402_rot_4.6.a | 12-402 | Schulgebäude "SEK-Hüslimatt", Trakt C | 4104 Oberwil | Sägestr. 8a | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Bilder + Pinwände | 2025 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 1 | 71 - 12-402_rot_4.6.a | 12-402 | Schulgebäude "SEK-Hüslimatt", Trakt C | 4104 Oberwil | Sägestr. 8a | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Tische + Stühle + PET | 2025 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 1 | 70 - 12-402_rot_4.6.a | 12-402 | Schulgebäude "SEK-Hüslimatt", Trakt C | 4104 Oberwil | Sägestr. 8a | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Bilder + Pinwände | 2025 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 1 | 126 - 12-402_rot_4.7.a | 12-402 | Schulgebäude "SEK-Hüslimatt", Trakt C | 4104 Oberwil | Sägestr. 8a | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Schränke | 2025 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 1 | 35 - 12-402_rot_15.1.a | 12-402 | Schulgebäude "SEK-Hüslimatt", Trakt C | 4104 Oberwil | Sägestr. 8a | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Abfall | 2025 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 1 | 100 - 12-403_rot_15.1.a | 12-403 | Sporthalle "SEK-Hüslimatt" | 4104 Oberwil | Sägestr. 8b | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Abfall | 2025 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 1 | 92 - 12-403_rot_15.1.a | 12-403 | Sporthalle "SEK-Hüslimatt" | 4104 Oberwil | Sägestr. 8b | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Abfall | 2025 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 1 | 85 - 12-403_rot_15.1.a | 12-403 | Sporthalle "SEK-Hüslimatt" | 4104 Oberwil | Sägestr. 8b | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Wagen / Holzpaletten | 2025 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 1 | 95 - 12-403_rot_15.1.a | 12-403 | Sporthalle "SEK-Hüslimatt" | 4104 Oberwil | Sägestr. 8b | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Lagerung Banden | 2025 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 1 | 571 - 12-404_BS_rot_4.6.b | 12-404 | Schulgebäude "SEK-Hüslimatt", Trakt D | 4104 Oberwil | Sägestr. 8 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Tische + Stühle | 2025 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 1 | 570 - 12-404_BS_rot_4.6.b | 12-404 | Schulgebäude "SEK-Hüslimatt", Trakt D | 4104 Oberwil | Sägestr. 8 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Tische + Stühle | 2025 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 1 | 568 - 12-404_BS_rot_4.6.b | 12-404 | Schulgebäude "SEK-Hüslimatt", Trakt D | 4104 Oberwil | Sägestr. 8 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Tische + Stühle | 2025 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 1 | 564 - 12-404_BS_rot_4.6.b | 12-404 | Schulgebäude "SEK-Hüslimatt", Trakt D | 4104 Oberwil | Sägestr. 8 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Tische + Stühle | 2025 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 1 | 559 - 12-404_BS_rot_4.6.b | 12-404 | Schulgebäude "SEK-Hüslimatt", Trakt D | 4104 Oberwil | Sägestr. 8 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Tische + Stühle | 2025 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 1 | 558 - 12-404_BS_rot_4.6.b | 12-404 | Schulgebäude "SEK-Hüslimatt", Trakt D | 4104 Oberwil | Sägestr. 8 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Tische + Stühle | 2025 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 1 | 556 - 12-404_BS_rot_4.6.b | 12-404 | Schulgebäude "SEK-Hüslimatt", Trakt D | 4104 Oberwil | Sägestr. 8 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Tische + Stühle | 2025 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 1 | 569 - 12-404_BS_rot_15.1.a | 12-404 | Schulgebäude "SEK-Hüslimatt", Trakt D | 4104 Oberwil | Sägestr. 8 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | PET | 2025 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 1 | 565 - 12-404_BS_rot_15.1.a | 12-404 | Schulgebäude "SEK-Hüslimatt", Trakt D | 4104 Oberwil | Sägestr. 8 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | PET | 2025 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 1 | 563 - 12-404_BS_rot_15.1.a | 12-404 | Schulgebäude "SEK-Hüslimatt", Trakt D | 4104 Oberwil | Sägestr. 8 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | PET | 2025 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 1 | 560 - 12-404_BS_rot_15.1.a | 12-404 | Schulgebäude "SEK-Hüslimatt", Trakt D | 4104 Oberwil | Sägestr. 8 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | PET | 2025 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 1 | 555 - 12-404_BS_rot_15.1.a | 12-404 | Schulgebäude "SEK-Hüslimatt", Trakt D | 4104 Oberwil | Sägestr. 8 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Tische + Stühle | 2025 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 2 | 53 - 10-010.A_BS_rot_15.2.a | 10-010.A | Sporthalle "Gymnasium" | 4142 Münchenstein | Baselstr. 35 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | PET + Abfall | 2024 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 2 | 252 - 14-017.A_BS_rot_15.1.a | 14-017.A | Schulgebäude "KvBL" > Werkschutz | 4153 Reinach | Weiermattstr. 11 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | PET | offen | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 2 | 256 - 14-017.A_BS_rot_15.1.e | 14-017.A | Schulgebäude "KvBL" > Werkschutz | 4153 Reinach | Weiermattstr. 11 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Kopiergerät | offen | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 2 | 257 - 14-017.A_BS_rot_15.1.f | 14-017.A | Schulgebäude "KvBL" > Werkschutz | 4153 Reinach | Weiermattstr. 11 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Kanister, Transportbehälter | offen | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 2 | 258 - 14-017.A_BS_rot_15.1.g | 14-017.A | Schulgebäude "KvBL" > Werkschutz | 4153 Reinach | Weiermattstr. 11 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | div. Lagerung | offen | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 2 | 261 - 14-017.A_BS_rot_15.1.i | 14-017.A | Schulgebäude "KvBL" > Werkschutz | 4153 Reinach | Weiermattstr. 11 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Kopiergerät + Geränkeaut. | offen | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 2 | 322 - 14-020.A_BS_rot_8.3.a | 14-020.A | Sporthalle "KvBL" | 4153 Reinach | Egertenstr. 25a | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Zugang feuerlöscher | 2024 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 2 | 318 - 14-020.A_BS_rot_15.1.a | 14-020.A | Sporthalle "KvBL" | 4153 Reinach | Egertenstr. 25a | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Styropormatten | 2024 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 2 | 320 - 14-020.A_BS_rot_15.1.a | 14-020.A | Sporthalle "KvBL" | 4153 Reinach | Egertenstr. 25a | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Styropormatten | 2024 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 2 | 319 - 14-020.A_BS_rot_16.1.a | 14-020.A | Sporthalle "KvBL" | 4153 Reinach | Egertenstr. 25a | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Lagerung Reinigungsmittel | 2024 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 3 | 400 - 25-005.C_BS_rot_5.2a | 25-005.C | Schulgebäude "Gymnasium", Pavillon | 4410 Liestal | Tiergartenstr. 44 | Erhalten | Türgarnitur / Beschilderung / Beleuchtung | 1000 | 2025 | Notausgangsverschluss | 2025 | Tragwek & SBIE | Erledigt
Los 3 | 401 - 25-005.C_BS_rot_6.1a | 25-005.C | Schulgebäude "Gymnasium", Pavillon | 4410 Liestal | Tiergartenstr. 44 | Erhalten | Türgarnitur / Beschilderung / Beleuchtung | 500 | 2025 | Rettungszeichen | 2025 | Tragwek & SBIE | Erledigt
Los 3 | 403 - 25-005.D_BS_rot_5.2a | 25-005.D | Schulgebäude "Gymnasium", Prov.2 | 4410 Liestal | Friedensstr.22a | Erhalten | Türgarnitur / Beschilderung / Beleuchtung | 1000 | 2025 | Notausgangsverschluss | 2025 | SBIE | Erledigt
Los 3 | 392 - 25-115.A_BS_rot_5.1a | 25-115.A | Schulgebäude | 4410 Liestal | Tiergartenstr. 34 | Erhalten | Türgarnitur / Beschilderung / Beleuchtung | 2000 | 2025 | Türöffnung |  |  | Nicht nötig
Los 3 | 393 - 25-115.A_BS_rot_5.2a | 25-115.A | Schulgebäude | 4410 Liestal | Tiergartenstr. 34 | Erhalten | Türgarnitur / Beschilderung / Beleuchtung | 1000 | 2025 | Notausgangsverschluss |  |  | Erledigt
Los 3 | 395 - 25-115.A_BS_rot_5.2a | 25-115.A | Schulgebäude | 4410 Liestal | Tiergartenstr. 34 | Erhalten | Türgarnitur / Beschilderung / Beleuchtung | 1000 | 2025 | Notausgangsverschluss |  |  | Erledigt
Los 3 | 394 - 25-115.A_BS_rot_6.1a | 25-115.A | Schulgebäude | 4410 Liestal | Tiergartenstr. 34 | Erhalten | Türgarnitur / Beschilderung / Beleuchtung | 500 | 2025 | Rettungszeichen |  |  | Nicht nötig
Los 3 | 396 - 25-115.A_BS_rot_6.1a | 25-115.A | Schulgebäude | 4410 Liestal | Tiergartenstr. 34 | Erhalten | Türgarnitur / Beschilderung / Beleuchtung | 500 | 2025 | Rettungszeichen |  |  | Nicht nötig
Los 3 | 293 - 25-115.A_BWS_Abst_rot | 25-115.A | Schulgebäude | 4410 Liestal | Tiergartenstr. 34 | Erhalten | Absturzsicherheit | 5000 | 2025 | Geländer neu |  |  | Pendenz Abwart
Los 3 | 104 - 25-403_BS_rot_2.1 | 25-403 | Schulgebäude "Burg" | 4410 Liestal | Burgstr. 33 | Planung / Ausführung | Brandschutzverkleidung |  | 2025 | Stahlstütze ungeschützt | 2025 | SBIE | Nicht nötig
Los 3 | 108 - 25-403_BS_rot_3.3.b | 25-403 | Schulgebäude "Burg" | 4410 Liestal | Burgstr. 33 | Planung / Ausführung | Türgarnitur / Beschilderung / Beleuchtung | 500 | 2025 | Türschliesser montieren | 2025 | SBIE | Erledigt
Los 3 | 103 - 25-403_BS_rot_3.3.c | 25-403 | Schulgebäude "Burg" | 4410 Liestal | Burgstr. 33 | Planung / Ausführung | Türgarnitur / Beschilderung / Beleuchtung | 500 | 2025 | Türschliesser einstellen | 2025 | SBIE | Erledigt
Los 3 | 109 - 25-403_BS_rot_3.5.d | 25-403 | Schulgebäude "Burg" | 4410 Liestal | Burgstr. 33 | Planung / Ausführung | Brandabschnitt / RWA | 3000 | 2025 | neue Brandschutztüre | 2025 | SBIE | Erledigt
Los 3 | 107 - 25-403_BS_rot_4.1.a | 25-403 | Schulgebäude "Burg" | 4410 Liestal | Burgstr. 33 | Planung / Ausführung | Türgarnitur / Beschilderung / Beleuchtung | 1000 | 2025 | Lamellenstoren demontieren | 2025 | SBIE | In Ausführung
Los 3 | 105 - 25-403_BS_rot_16.1.a | 25-403 | Schulgebäude "Burg" | 4410 Liestal | Burgstr. 33 | Planung / Ausführung | Möblierung |  | 2025 | gefährliche Stoffe > Lagerkonz. | 2025 | SBIE | Pendenz Abwart
Los 3 | 106 - 25-403_BS_rot_16.1.b | 25-403 | Schulgebäude "Burg" | 4410 Liestal | Burgstr. 33 | Planung / Ausführung | Möblierung |  | 2025 | gefährliche Stoffe > Lagerkonz. | 2025 | SBIE | Pendenz Abwart
Los 3 | 18 - 25-403_BWS_Abst_rot | 25-403 | Schulgebäude "Burg" | 4410 Liestal | Burgstr. 33 | Planung / Ausführung | Absturzsicherheit | 10000 | 2025 | Gelännder anpassen / ers. | 2025 | SBIE | Nicht nötig
Los 3 | 19 - 25-403_BWS_Abst_rot | 25-403 | Schulgebäude "Burg" | 4410 Liestal | Burgstr. 33 | Planung / Ausführung | Absturzsicherheit | 20000 | 2025 | Geländer neu | 2025 | SBIE | Erledigt bauseits
Los 3 | 484 - 25-404_BS_rot_3.3a | 25-404 | Schulgebäude "Burg" | 4410 Liestal | Burgstr. 35 | Planung / Ausführung | Brandabschnitt / RWA | 5000 | 2025 | Oblicht EI 60 | 2025 | SBIE | Erledigt bauseits
Los 3 | 485 - 25-404_BS_rot_3.3a | 25-404 | Schulgebäude "Burg" | 4410 Liestal | Burgstr. 35 | Planung / Ausführung | Brandabschnitt / RWA | 5000 | 2025 | Oblicht EI 60 | 2025 | SBIE | Erledigt bauseits
Los 3 | 486 - 25-404_BS_rot_3.3b | 25-404 | Schulgebäude "Burg" | 4410 Liestal | Burgstr. 35 | Planung / Ausführung | Türgarnitur / Beschilderung / Beleuchtung | 2000 | 2025 | Haltemagnet | 2025 | SBIE | Erledigt bauseits
Los 3 | 490 - 25-404_BS_rot_4.6b | 25-404 | Schulgebäude "Burg" | 4410 Liestal | Burgstr. 35 | Planung / Ausführung | Möblierung |  | 2025 | Schränke | 2025 | SBIE | Pendenz Abwart
Los 3 | 493 - 25-404_BS_rot_6.1b | 25-404 | Schulgebäude "Burg" | 4410 Liestal | Burgstr. 35 | Planung / Ausführung | Türgarnitur / Beschilderung / Beleuchtung | 500 | 2025 | Rettungzeichen | 2025 | SBIE | Erledigt bauseits
Los 3 | 498 - 25-404_BS_rot_15.1a | 25-404 | Schulgebäude "Burg" | 4410 Liestal | Burgstr. 35 | Planung / Ausführung | Möblierung |  | 2025 | Einbauschränke, Tische, etc. | 2025 | SBIE | Pendenz Abwart
Los 3 | 496 - 25-404_BS_rot_15.1a | 25-404 | Schulgebäude "Burg" | 4410 Liestal | Burgstr. 35 | Planung / Ausführung | Möblierung |  | 2025 | Einbauschränke, Tische, etc. | 2025 | SBIE | Pendenz Abwart
Los 3 | 463 - 25-405_BS_rot_5.2a | 25-405 | Schulgebäude "Burg" | 4410 Liestal | Burgstr. 37 | Planung / Ausführung | Türgarnitur / Beschilderung / Beleuchtung | 1000 | 2025 | Notausgangsverschluss | 2023 | Tragwek & SBIE | Erledigt bauseits
Los 3 | 462 - 25-405_BS_rot_5.2a | 25-405 | Schulgebäude "Burg" | 4410 Liestal | Burgstr. 37 | Planung / Ausführung | Türgarnitur / Beschilderung / Beleuchtung | 1000 | 2025 | Notausgangsverschluss | 2023 | Tragwek & SBIE | Erledigt bauseits
Los 3 | 465 - 25-405_BS_rot_5.2a | 25-405 | Schulgebäude "Burg" | 4410 Liestal | Burgstr. 37 | Planung / Ausführung | Türgarnitur / Beschilderung / Beleuchtung | 1000 | 2025 | Notausgangsverschluss | 2023 | Tragwek & SBIE | Erledigt bauseits
Los 3 | 461 - 25-405_BS_rot_6.2a | 25-405 | Schulgebäude "Burg" | 4410 Liestal | Burgstr. 37 | Planung / Ausführung | Möblierung |  | 2025 | Vorhang | 2023 | Tragwek & SBIE | Erledigt bauseits
Los 3 | 464 - 25-405_BS_rot_11.1a | 25-405 | Schulgebäude "Burg" | 4410 Liestal | Burgstr. 37 | Planung / Ausführung | Möblierung |  | 2025 | Vorhang | 2023 | Tragwek & SBIE | Erledigt bauseits
Los 3 | 292 - 25-405_BWS_Abst_rot | 25-405 | Schulgebäude "Burg" | 4410 Liestal | Burgstr. 37 | Planung / Ausführung | Absturzsicherheit | 0 | 2025 | Umgebungsamuer | 2023 | Tragwek & SBIE | Nicht nötig
Los 3 | 453 - 25-406_BS_rot_4.6a | 25-406 | Schulgebäude "Burg" | 4410 Liestal | Burgstr. 39 | Planung / Ausführung | Möblierung |  | 2025 | Schränke | 2023 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 3 | 454 - 25-406_BS_rot_5.1a | 25-406 | Schulgebäude "Burg" | 4410 Liestal | Burgstr. 39 | Planung / Ausführung | Brandabschnitt / RWA | 5000 | 2025 | Ersatz Brandschutzüre | 2023 | Tragwek & SBIE | Nicht nötig
Los 3 | 455 - 25-406_BS_rot_5.2a | 25-406 | Schulgebäude "Burg" | 4410 Liestal | Burgstr. 39 | Planung / Ausführung | Türgarnitur / Beschilderung / Beleuchtung | 1000 | 2025 | Notausgangsverschluss | 2023 | Tragwek & SBIE | Erledigt
Los 3 | 459 - 25-406_BS_rot_15.1a | 25-406 | Schulgebäude "Burg" | 4410 Liestal | Burgstr. 39 | Planung / Ausführung | Möblierung |  | 2025 | PET + Abfall | 2023 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 3 | 447 - 25-408_BS_rot_4.2a | 25-408 | Schulgebäude "Burg", Pavillon | 4410 Liestal | Burgstr. 31a | - | Möblierung |  | 2025 | Tische + Stühle | 2025 | SBIE | Pendenz Abwart
Los 3 | 448 - 25-408_BS_rot_6.1a | 25-408 | Schulgebäude "Burg", Pavillon | 4410 Liestal | Burgstr. 31a | - | Türgarnitur / Beschilderung / Beleuchtung | 500 | 2025 | Ersatz Rettungszeichen | 2025 | SBIE | Erledigt bauseits
Los 3 | 446 - 25-408_BS_rot_11.1a | 25-408 | Schulgebäude "Burg", Pavillon | 4410 Liestal | Burgstr. 31a | - | Möblierung |  | 2025 | Gardereobe + PET | 2025 | SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 421 - 01-401_BS_rot_4.6.b | 01-401 | Schulgebäude | 4147 Aesch | Reinacherstr. 3 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Tische + Stühle | 2022 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 420 - 01-401_BS_rot_4.6.b | 01-401 | Schulgebäude | 4147 Aesch | Reinacherstr. 3 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Tische + Stühle | 2022 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 418 - 01-401_BS_rot_4.6.b | 01-401 | Schulgebäude | 4147 Aesch | Reinacherstr. 3 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Tische + Stühle | 2022 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 417 - 01-401_BS_rot_4.6.b | 01-401 | Schulgebäude | 4147 Aesch | Reinacherstr. 3 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Tische + Stühle | 2022 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 416 - 01-401_BS_rot_4.6.b | 01-401 | Schulgebäude | 4147 Aesch | Reinacherstr. 3 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Tische + Stühle | 2022 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 414 - 01-401_BS_rot_4.6.b | 01-401 | Schulgebäude | 4147 Aesch | Reinacherstr. 3 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Tische + Stühle | 2022 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 413 - 01-401_BS_rot_4.6.b | 01-401 | Schulgebäude | 4147 Aesch | Reinacherstr. 3 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Tische + Stühle | 2022 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 412 - 01-401_BS_rot_4.6.b | 01-401 | Schulgebäude | 4147 Aesch | Reinacherstr. 3 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Tische + Stühle | 2022 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 411 - 01-401_BS_rot_4.6.b | 01-401 | Schulgebäude | 4147 Aesch | Reinacherstr. 3 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Tische + Stühle | 2022 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 410 - 01-401_BS_rot_4.6.b | 01-401 | Schulgebäude | 4147 Aesch | Reinacherstr. 3 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Tische + Stühle | 2022 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 408 - 01-401_BS_rot_4.6.b | 01-401 | Schulgebäude | 4147 Aesch | Reinacherstr. 3 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Tische + Stühle | 2022 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 407 - 01-401_BS_rot_4.6.b | 01-401 | Schulgebäude | 4147 Aesch | Reinacherstr. 3 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Tische + Stühle | 2022 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 405 - 01-401_BS_rot_4.6.b | 01-401 | Schulgebäude | 4147 Aesch | Reinacherstr. 3 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Tische + Stühle | 2022 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 397 - 01-401_BS_rot_4.6.b | 01-401 | Schulgebäude | 4147 Aesch | Reinacherstr. 3 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Tische + Stühle | 2022 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 395 - 01-401_BS_rot_4.6.b | 01-401 | Schulgebäude | 4147 Aesch | Reinacherstr. 3 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Tische + Stühle | 2022 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 390 - 01-401_BS_rot_4.6.b | 01-401 | Schulgebäude | 4147 Aesch | Reinacherstr. 3 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Lager Tische + Stühle | 2022 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 422 - 01-401_BS_rot_15.1.a | 01-401 | Schulgebäude | 4147 Aesch | Reinacherstr. 3 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Abfalleimer | 2022 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 419 - 01-401_BS_rot_15.1.a | 01-401 | Schulgebäude | 4147 Aesch | Reinacherstr. 3 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Abfalleimer | 2022 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 415 - 01-401_BS_rot_15.1.a | 01-401 | Schulgebäude | 4147 Aesch | Reinacherstr. 3 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Pflanze | 2022 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 406 - 01-401_BS_rot_15.1.a | 01-401 | Schulgebäude | 4147 Aesch | Reinacherstr. 3 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Abfalleimer | 2022 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 403 - 01-401_BS_rot_15.1.a | 01-401 | Schulgebäude | 4147 Aesch | Reinacherstr. 3 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Abfalleimer | 2022 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 402 - 01-401_BS_rot_15.1.a | 01-401 | Schulgebäude | 4147 Aesch | Reinacherstr. 3 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Drucker | 2022 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 394 - 01-401_BS_rot_15.1.a | 01-401 | Schulgebäude | 4147 Aesch | Reinacherstr. 3 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Abfalleimer | 2022 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 393 - 01-401_BS_rot_15.1.a | 01-401 | Schulgebäude | 4147 Aesch | Reinacherstr. 3 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Lager brennbares Material | 2022 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 392 - 01-401_BS_rot_15.1.a | 01-401 | Schulgebäude | 4147 Aesch | Reinacherstr. 3 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Abfalleimer | 2022 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 389 - 01-401_BS_rot_15.1.a | 01-401 | Schulgebäude | 4147 Aesch | Reinacherstr. 3 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | PET | 2022 | Tragwek & SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 294 - 01-402_BS_rot_16.1.a | 01-402 | Zivilschutzanlage | 4147 Aesch | Reinacherstr. 3a | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Lagerung Benzin + Batterien |  |  | Pendenz Abwart
Los 4 | 737 - 51-401_BWS_Abst_rot | 51-401 | Schulgebäude "SEK, Tannenbrunn, A" | 4450 Sissach | Zunzgerstr. 54 | Planung / Ausführung | Absturzsicherheit | 10000 | 2025 | Geländer erhöhen | 2024 | SBIE | Erledigt
Los 4 | 736 - 51-401_BWS_Abst_rot | 51-401 | Schulgebäude "SEK, Tannenbrunn, A" | 4450 Sissach | Zunzgerstr. 54 | Planung / Ausführung | Absturzsicherheit | 10000 | 2025 | Geländer erhöhen | 2024 | SBIE | Erledigt
Los 4 | 697 - Kommunikation | 51-404 | Aula "Tannenbrunn" | 4450 Sissach | Zunzgerstr. 58 | Planung / Ausführung |  |  | 2025 |  | 2025 | Tragwek & SBIE | abhängig AeBo
Los 4 | 739 - 51-404_BWS_Abst_rot | 51-404 | Aula "Tannenbrunn" | 4450 Sissach | Zunzgerstr. 58 | Planung / Ausführung | Absturzsicherheit |  | 2025 |  | 2025 | Tragwek & SBIE | abhängig AeBo
Los 4 | 695 - 51-404_BS_gelb_3.3.a | 51-404 | Aula "Tannenbrunn" | 4450 Sissach | Zunzgerstr. 58 | Planung / Ausführung | Brandabschnitt / RWA |  | 2025 | Ersatz Brandschutztüre | 2025 | Tragwek & SBIE | abhängig AeBo
Los 4 | 694 - 51-404_BS_gelb_5.2.a | 51-404 | Aula "Tannenbrunn" | 4450 Sissach | Zunzgerstr. 58 | Planung / Ausführung | Türgarnitur / Beschilderung / Beleuchtung |  | 2025 | Einbau Drehknopf | 2025 | Tragwek & SBIE | abhängig AeBo
Los 4 | 581 - 81-003.A_BS_rot_4.6.a | 81-003.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4242 Laufen | Steinackerweg 7 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Getränkeautom. + Kaffeem. | 2025 | SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 468 - 81-003.A_BS_rot_4.6.a | 81-003.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4242 Laufen | Steinackerweg 7 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Tische | 2025 | SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 464 - 81-003.A_BS_rot_15.1.a | 81-003.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4242 Laufen | Steinackerweg 7 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Abfall | 2025 | SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 590 - 81-003.A_BS_rot_15.1.a | 81-003.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4242 Laufen | Steinackerweg 7 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Abfall | 2025 | SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 589 - 81-003.A_BS_rot_15.1.a | 81-003.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4242 Laufen | Steinackerweg 7 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Abfall | 2025 | SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 588 - 81-003.A_BS_rot_15.1.a | 81-003.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4242 Laufen | Steinackerweg 7 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Abfall | 2025 | SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 587 - 81-003.A_BS_rot_15.1.a | 81-003.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4242 Laufen | Steinackerweg 7 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Drucker / Kopierer | 2025 | SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 586 - 81-003.A_BS_rot_15.1.a | 81-003.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4242 Laufen | Steinackerweg 7 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Abfall | 2025 | SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 585 - 81-003.A_BS_rot_15.1.a | 81-003.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4242 Laufen | Steinackerweg 7 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Abfall | 2025 | SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 584 - 81-003.A_BS_rot_15.1.a | 81-003.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4242 Laufen | Steinackerweg 7 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Abfall | 2025 | SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 583 - 81-003.A_BS_rot_15.1.a | 81-003.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4242 Laufen | Steinackerweg 7 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Töggelikasten | 2025 | SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 573 - 81-003.A_BS_rot_15.1.a | 81-003.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4242 Laufen | Steinackerweg 7 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Abfall | 2025 | SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 462 - 81-003.A_BS_rot_15.1.a | 81-003.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4242 Laufen | Steinackerweg 7 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Abfall | 2025 | SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 461 - 81-003.A_BS_rot_15.1.a | 81-003.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4242 Laufen | Steinackerweg 7 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Abfall | 2025 | SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 463 - 81-003.A_BS_rot_15.1.a | 81-003.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4242 Laufen | Steinackerweg 7 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Abfall | 2025 | SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 527 - 81-003.A_BS_rot_15.1.a | 81-003.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4242 Laufen | Steinackerweg 7 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Abfall | 2025 | SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 570 - 81-003.A_BS_rot_15.1.a | 81-003.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4242 Laufen | Steinackerweg 7 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Lagermaterial | 2025 | SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 569 - 81-003.A_BS_rot_15.1.a | 81-003.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4242 Laufen | Steinackerweg 7 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Abfall | 2025 | SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 575 - 81-003.A_BS_rot_15.1a | 81-003.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4242 Laufen | Steinackerweg 7 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Abfall | 2025 | SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 574 - 81-003.A_BS_15.1.a | 81-003.A | Schulgebäude "Gymnasium" | 4242 Laufen | Steinackerweg 7 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Abfall | 2025 | SBIE | Pendenz Abwart
Los 4 | 440 - 81-003.C_BS_rot_15.1.a | 81-003.C | Schulgebäude "Gymnasium", Pav. | 4242 Laufen | Steinackerweg 7 | Erhalten | Möblierung |  | 2025 | Drucker / Kopierer | 2025 | SBIE | Pendenz Abwart
|  | 81-003.A | [5 empty] | 0 | 2025
[7 empty] | 0 |  | 2025 | Total 2025